## Arkusz1
Konfigurator dedykowany do: szaf listew zasilających komponentów światłowodowych |  | Opcja Podstawowa | Opcja Rozszerzona
1 | Konfiguracja produktu z komponentów dostępnych w bazie danych według zdefinowanych praw dostępu użytkowników
1.1 | Dział handlowy (wewnętrzny + dystrybucja), dostęp po zalogowaniu | x | x
| indeks+nazwa produktu+cena katalogowa+informacje dodatkowe(magazynowy, na zamówienie, nietypowy - wraz z MOQ) | x | x
| karta katalogowa |  | x
| wizualizacja graficzna (projektowanego produktu) |  | x
1.2 | Dział Zakupów
| indeks+nazwa produktu+cena zakupu+informacje dodatkowe(magazynowy, na zamówienie, nietypowy - wraz z MOQ) | x | x
| karta katalogowa |  | x
1.3 | Dla nowych/potencjalnych klientów
| indeks+nazwa produktu+informacje dodatkowe(magazynowy, na zamówienie, nietypowy - wraz z MOQ)+ zapytanie o cenę do działu handlowego | x
2 | Wersje językowe
2.1 | PL | x | x
2.2 | EN | x | x
3 | Komunikacja i wymiana danych z innymi systemami
3.1 | AX | ? | ?
3.2 | Kosztorysant | ? | ?
3.3 | Strona www (firmowa) | ? | ?
3.4 | AX - BAS (dotyczy szaf) | ? | ?
Informacje dodatkowe
4 | Niezbędne dane wsadowe
4.1 | Wymiary poszczególnych składowych elementów danego produktu (szafy, listyw)
4.2 | Ceny poszczególnych składowych elementów danego produktu (szafy, listyw)
4.3 | Zdjęcia/Wizualizacje poszczególnych składowych elementów danego produktu (szafy, listyw)
5 | Zawartośc karty katalogowej
5.1 | Karta katalogowa wygenerowana jako plik PDF
5.2 | Zawierająca dane - zgodne z załącznikami KK_szafy, KK_listwy
6
6.1 | Konfigurator zbiorczy łączący elementy z poszczególnych konfiguratorów w jeden "system ????"
6.2 | Możliwość wstawienia wygenerowanej listwy do szafy
6.3 | Możliwość doposażenia szafy o akcesoria (cokół, półki, organiztory kabli)
6.4 | Możliwość doposażenia szafy o akcesoria światłowodowe (przełącznice światłowodowe)
6.5 | Generowanie listy produktów z konfguratora zbiorczego

## Szafy - przykład
http://konfiguratory.zpas.biz/configurator/szbse#krok1 | Konfigurator krok po kroku ( również wersja z wizualką )
http://www.rittal.com/pl-pl/content/ebooks/generated-pdf/pl-pl/5512120/5512120.pdf | Generator karty katalogowej (pdf)
http://www.pulsarspj.com.pl/confi-rack-pl/ | Konfigurator szafy oraz poszczególnych elementów montowanych do szafy
Rodzaj szafy | Wysokość | Szer | Głębokość | Rodzaj drzwi przednich | Rodzaj drzwi tylnych | Ściana boczna lewa | Ściana boczna lewa | Kolor | Indeks
SRS | 15 | 600 | 600 | Drzwi blacha szkło 15U 600 | Drzwi blacha szkło 15U 600 | Brak | Brak | 7035
SSRS | 18 | 800 | 800 | Drzwi metal 15U 600 | Drzwi metal 15U 600 | Pełna | Pełna | 7021
4DC | 22 |  | 1000 | Drzwi perforowane 15U 600 | Drzwi perforowane 15U 600 |  |  | 9005
| 24 |  | 1200 | Skrócona ściana blaszana 15U 600 | Skrócona ściana blaszana 15U 600
| 32 |  |  | Skrócona ściana perforowana 15U 600 | Skrócona ściana perforowana 15U 600
| 42 |  |  | Sciana boczna 15U 600 | Sciana boczna 15U 600
45
47
Przykład
Dane do indeksu | [8 empty] | Indeks
SRS | 15 | 60 | 60 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | SRS1560602611.1
Dane do nazwy do indeksu | [8 empty] | Nazwa
Szafa BKT SRS | 15U | 600 | 600 | drzwi przednie blacha/szkło | sciana tylna skrócona blaszana | Jeżeli są ściany nic nie piszemy- standard |  | RAL 7035 | Szafa BKT SRS 15U 600/600, drzwi przednie blacha/szkło ,sciana tylna skrócona blaszana RAL 7035

## Listwy-przykład
Konfiguratory dostępne na stronach www innych producentów
https://www.apc.com/tools/selector/pdu/
http://productselector.appspot.com
http://ipdu.pl/konfigurator/
http://www.rackcabinets.co.uk/ups/pdu-configurator
Przykład konfiguratora - PDU Designer (aplikacja klient-serwer)
Opis dla przykładowej listwy | Listwa zasilająca pionowa 24xIEC320 C13 + 4xIEC C19, wtyk IEC60309
Przykładowy Index | 11342A00.24-2,04-6
| 1134 | 2 |  | A |  | 0 |  | 0 |  | . | 24 | - | 2 |  | , | 4 | - | 6
| 1134 | 2 |  | A | IEC 60309 (400V 16A) | 0 | bez kontroli | 2 | bez ochrony | . | 24 | - | 2 | IEC320 C13 (10A) | , | 4 | - | 6 | IEC320 C19 (16A)
Listwa zasilająca BKT pionowa | 1134 | uchwyty |  | Wtyk zas. na wejściu |  | Kontrola PDU |  | Ochrona PDU |  | Kropka | Ilość gniazd | Myślnik | Typ gniazd |  | Przecinek | Ilość gniazd | Myślnik
|  | 0 | Multi Side | 0 | DIN49441 (16A) | 0 | bez kontroli | 0 | bez ochrony |  |  |  | 0 | DIN49440 (16A) SCHUKO |  |  |  | 0 | DIN49440 (16A) SCHUKO
|  | 1 | Przód/Tył {góra, dół) | 2 | IEC 320 C14 (10A) | 1 | wyłącznik | 1 | wymienny moduł odgromowy |  |  |  | 1 | NF C61-314:2003 (16A) bolec |  |  |  | 1 | NF C61-314:2003 (16A) bolec
|  | 2 | Beznarzędziowe | 3 | 2 x IEC 320 C14 (10A) | 2 | wyłacznik z bezpiecznikiem automatycznym | 2 | moduł odgromowy |  |  |  | 2 | IEC320 C13 (10A) |  |  |  | 2 | IEC320 C13 (10A)
|  | 3 | Beznarzędziowe + przód/tył (góra/dół) | 6 | IEC 320 C20 (16A) | 3 | kontrolka LED | 3 | bezpiecznik automatyczny |  |  |  | 3 | IEC320 C13 (10A) z zamkiem |  |  |  | 3 | IEC320 C13 (10A) z zamkiem
|  |  |  | 4 | 2 x IEC 320 C20 (16A) | 4 | kontrolka z bezpiecznikiem automatycznym | 4 | amperomierz trójfazowy |  |  |  | 4 | IEC320 C13 (10A) z bezpiecznikiem |  |  |  | 4 | IEC320 C13 (10A) z bezpiecznikiem
|  |  |  | 7 | IEC 60309 (250V 16A) | 5 | gniazdo pod moduł MPD | 5 | amperomierz jednofazowy |  |  |  | 5 | IEC320 C13 (10A) z zamkiem i bezpiecznikiem |  |  |  | 5 | IEC320 C13 (10A) z zamkiem i bezpiecznikiem
|  |  |  | 5 | 2 x IEC 60309 (250V 16A) | 6 | wyłącznik nadmiarowo-prądowy (MCB) | 6 | moduł odgromowy z filtrem |  |  |  | 6 | IEC320 C19 (16A) |  |  |  | 6 | IEC320 C19 (16A)
|  |  |  | 8 | IEC 60309 (250V 32A) | 7 | wyłącznik nadmiarowo-prądowy w blokach x 2 (MCB) | 7 | bezpiecznik topikowy |  |  |  | 7 | IEC 60309 (250V, 16A) |  |  |  | 7 | IEC 60309 (250V, 16A)
|  |  |  | 9 | 2 x IEC 60309 (250V 32A) | 8 | wyłącznik różnicowo-prądowy | 8 | amperomierz trójfazowy + bezpiecznik automatyczny |  |  |  | 8 | IEC 60309 (250V, 32A) |  |  |  | 8 | IEC 60309 (250V, 32A)
|  |  |  | A | IEC 60309 (400V 16A) | 9 | voltomierze | 9 | amperomierz jednofazowy + bezpiecznik automatyczny |  |  |  | 9 | BS1363 (90°) |  |  |  | 9 | BS1363 (90°)
|  |  |  | D | 2 x IEC 60309 (400V 16A) | A | rozłącznik 32A | A | 6 x bezpiecznik automatyczny 32A + 3x bezpiecznik kontrolki LED
|  |  |  | B | IEC 60309 (400V 32A) | B | 3 x kontrolka Led | B | 3 x amperomierz jednofazowy
|  |  |  | E | 2 x IEC 60309 (400V 32A) | C | 6 x bezpiecznik automatyczny + 6 x kontrolka LED | C | bezpiecznik termiczny
|  |  |  | C | IEC 60309 (400V 63A) |  |  | D | moduł USB
|  |  |  | F | BS1363 |  |  | E | 2 x amperomierz jednofazowy
Przykładowa KK |  | Przykład konfiguratora dla listew zas - dostarczony od producenta
Wady poniższej aplikacji:
nie pracuje w środowisku www
nie otrzymamy ceny katalogowej, tylko specyfikację